	Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Aleja Dzieci Polskich 20

[image: image1.jpg]


04 – 730 Warszawa                  
	Kod dokumentu: PXVQP2;FP7
Data wydania: 2022-04-25
Wydanie: 2; strona 3 z 3



	Dane jednostki zlecającej


Zlecenie na wykonanie badania czystości mikrobiologicznej środowiska na Bloku Operacyjnym
Proszę o przeprowadzanie badania czystości środowiska (powietrze i wymazy) na bloku operacyjnym
	Data pobrania wymazu:
	……../…………/…………r.
	…………………………………………….

	Godzina pobrania:
	………:………
	Pieczątka i podpis osoby pobierającej materiał


	Nr
	Miejsce pobrania wymazu

	Sala 1 chirurgiczna

	1
	stół operacyjny

	2
	kratka

	3
	stolik operacyjny-metal.

	4
	stolik z nićmi

	5
	stolik metalowy Mayo

	6
	wózek anestezjologiczny

	7
	respirator

	8
	laparoskop

	9
	myjnia- kran

	10
	pomieszczenie dezynfekcyjne - zlew

	11
	pomieszczenie dezynfekcyjne - kran

	Sala 2 transplantologiczna

	12
	stół operacyjny

	13
	kratka

	14
	wózek anestezjologiczny

	15
	stolik operacyjny-metal.

	16
	stolik z nićmi

	17
	stolik metalowy Mayo

	18
	respirator

	Sala 3 neurochirurgiczna

	19
	stół operacyjny

	20
	wózek anestezjologiczny

	21
	stolik operacyjny-metal.

	22
	stolik z nićmi

	23
	stolik metalowy Mayo

	24
	respirator

	25
	mikroskop

	26
	nawigacja

	27
	kratka

	28
	myjnia 2/3 kran

	29
	pomieszczenie dezynfekcyjne 2/3 - zlew

	30
	pomieszczenie dezynfekcyjne 2/3 - kran

	Sala 4 neurochirurgia / chirurgia

	31
	stół operacyjny

	32
	wózek anestezjologiczny

	33
	stolik operacyjny-metal.

	34
	stolik z nićmi

	35
	stolik metalowy Mayo

	36
	respirator

	37
	mikroskop

	38
	tor wizyjny do fenestracji

	Sala 5 okulistyczna

	39
	stół operacyjny

	40
	wózek anestezjologiczny

	41
	stolik operacyjny-metal.

	42
	stolik z nićmi

	43
	stolik metalowy Mayo

	44
	respirator

	45
	mikroskop

	46
	myjnia 4/5 kran


	47
	pomieszczenie dezynfekcyjne 4/5 - zlew

	48
	pomieszczenie dezynfekcyjne 4/5 - kran

	Sala 6 laryngologiczna

	49
	stół operacyjny

	50
	kratka

	51
	wózek anestezjologiczny

	52
	stolik operacyjny-metal.

	53
	stolik z nićmi

	54
	stolik metalowy Mayo

	55
	respirator

	56
	mikroskop

	Sala 7 urologiczna

	57
	stół operacyjny

	58
	wózek anestezjologiczny

	59
	stolik operacyjny-metal.

	60
	stolik z nićmi

	61
	respirator

	62
	tor wizyjny do laparoskopii

	63
	stolik metalowy Mayo

	64
	myjnia 6/7 kran

	65
	pomieszczenie dezynfekcyjne 6/7 - zlew

	66
	pomieszczenie dezynfekcyjne 6/7 - kran

	
	Sala 8 kardiochirurgiczna

	67
	stół operacyjny

	68
	kratka

	69
	wózek anestezjologiczny

	70
	stolik operacyjny-metal.

	71
	stolik z nićmi

	72
	stolik metalowy Mayo

	73
	respirator

	Sala 9 kardiochirurgiczna

	74
	stół operacyjny

	75
	kratka

	76
	wózek anestezjologiczny

	77
	stolik operacyjny-metal.

	78
	stolik z nićmi

	79
	stolik metalowy Mayo

	80
	respirator

	81
	myjnia 8/9 kran

	82
	pomieszczenie dezynfekcyjne 8/9 - zlew

	83
	pomieszczenie dezynfekcyjne 8/9 - kran

	Sala 10 hybrydowa

	84
	stół operacyjny

	85
	konsola RTG

	86
	wózek anestezjologiczny

	87
	stolik z nićmi

	88
	stolik metalowy Mayo

	89
	respirator

	90
	myjnia kran

	Sala 11 zabiegowa

	91
	stół operacyjny

	92
	wózek anestezjologiczny

	93
	stolik z nićmi

	94
	stolik metalowy Mayo

	95
	respirator

	96
	myjnia kran

	97
	pomieszczenie dezynfekcyjne - zlew

	98
	pomieszczenie dezynfekcyjne - kran

	Magazyn sprzętu perfuzjonistów

	99
	maszyna płuco-serce 1 czerwona

	100
	maszyna płuco-serce 2 niebieska

	101
	maszyna płuco-serce 3


Próbki powietrza - badanie metodą zderzeniową aparatem MicroBio (100 litrów) 
	Data pobrania próbki:
	……../…………/…………r.
	…………………………………………….

	Godzina pobrania:
	………:………
	Pieczątka i podpis osoby pobierającej materiał


	Lp.
	Miejsce pobrania próbek powietrza

	1
	Sala 1 operacyjna
	17
	Sala 9 operacyjna

	2
	Sala 1 myjnia
	18
	Myjnia 8/9

	3
	Sala 1 pomieszczenie dezynfekcyjne
	19
	Pomieszczenie dezynfekcyjne 8/9

	4
	Sala 2 operacyjna
	20
	Sala 10 operacyjna

	5
	Sala 3 operacyjna
	21
	Sala 10 myjnia

	6
	Myjnia 2/3
	22
	Sala 10 konsola RTG

	7
	Pomieszczenie dezynfekcyjne 2/3
	23
	Sala 11 operacyjna

	8
	Sala 4 operacyjna
	24
	Sala 11 myjnia

	9
	Sala 5 operacyjna
	25
	Sala 11 pomieszczenie dezynfekcyjne

	10
	Myjnia 4/5
	26
	Magazyn sprzętu perfuzjonistów

	11
	Pomieszczenie dezynfekcyjne 4/5
	27
	Magazyn sprzętu sterylnego

	12
	Sala 6 operacyjna
	28
	Magazyn sprzętu zapasowego

	13
	Sala 7 operacyjna
	29
	Magazyn apteczny

	14
	Myjnia 6/7
	30
	Bank krwi

	15
	Pomieszczenie dezynfekcyjne 6/7
	21
	Sala wybudzeń 

	16
	Sala 8 operacyjna
	32
	Sala przedznieczuleniowa 


Zatwierdził:……………………..

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

