## Formularz cenowy
PAKIET 1
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań w nowej umowie (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Obecność przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 | Badanie jakościowe, immunofluorescencja pośrednia - test CBA | 10
PAKIET 2
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM | ELISA | 10
2 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG | ELISA | 10
3 | CA 125 w surowicy | Elektrochemiluminescencji (ECLIA) | 70
4 | CA 15-3 w surowicy | Elektrochemiluminescencji (ECLIA) | 10
5 | CA 19-9 w surowicy | Elektrochemiluminescencji (ECLIA) | 20
6 | Candida spp. Antygen rozpuszczalny mannan (surowica/ BAL) | ELISA | 10
7 | Cholinoesteraza w surowicy | Kalorymetryczna | 40
8 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) w surowicy | Elektrochemiluminescencji (ECLIA) | 40
PAKIET 3
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Legionella pneumophila IgM (legionelloza) | Elisa | 10
2 | Legionella pneumophila IgG (legionelloza) | ELISA | 10
3 | Legionella pneumophila IgA (legionelloza) | ELISA | 10
4 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) | Western Blot | 40
5 | Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | ELISA | 10
6 | Odra (Morbilli virus) IgM | ELISA | 10
7 | Odra (Morbilli virus) IgG | ELISA | 10
8 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | ELISA | 10
9 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | ELISA | 10
10 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | ELISA | 10
11 | Tasiemiec (Taenia solium) IgG | ELISA | 10
12 | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG | Immunofluorescencja pośrednia | 10
13 | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgM | Immunofluorescencja pośrednia | 10
14 | Bruceloza IgG | ELISA | 10
15 | Bruceloza IgM | ELISA | 10
16 | Chlamydia pneumoniae IgA | ELISA | 10
17 | Chlamydia pneumoniae IgG | ELISA | 10
18 | Chlamydia trachomatis IgA | ELISA | 10
19 | Chlamydia trachomatis IgG | ELISA | 10
20 | Chlamydia trachomatis DNA | PCR | 10
21 | Leptospiroza p.ciała IgG | ELISA | 10
22 | Leptospiroza p.ciała IgM | ELISA | 10
23 | RSV (Respiratory syncytial virus) IgG | Immunofluorescencja pośrednia | 10
24 | RSV (Respiratory syncytial virus) IgM | Immunofluorescencja pośrednia | 10
25 | Anaplasma phagocytophilum IgG | Immunofluorescencja pośrednia | 10
26 | Anaplasma phagocytophilum IgM | Immunofluorescencja pośrednia | 10
27 | Babesia microti IgG | Immunofluorescencja pośrednia | 10
28 | Babesia microti IgM | Immunofluorescencja pośrednia | 10
29 | Bruceloza IgG | ELISA | 10
30 | Bruceloza IgM | ELISA | 10
31 | Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta | Metod wiązania dopełniacza (OWD) | 10
32 | Grypa typ A IgG | Pośredni chemiluminescencyjny test immunologiczny (CLIA) | 10
33 | Grypa typ A IgM | Pośredni chemiluminescencyjny test immunologiczny (CLIA) | 10
34 | Grypa typ B IgG | Pośredni chemiluminescencyjny test immunologiczny (CLIA) | 10
35 | Grypa typ B IgM | Pośredni chemiluminescencyjny test immunologiczny (CLIA) | 10
36 | Helicobacter pylori IgG | CLIA | 10
37 | Helicobacter pylori w kale | Immunochromatografia | 10
38 | Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 | Immunochromatografia | 10
39 | HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) | RT-PCR | 10
40 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | ELISA | 10
41 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | ELISA | 10
42 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | ELISA | 10
43 | Włośnica (Trichinella spiralis) IgG | ELISA | 10
PAKIET 4
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Adrenalina | ELISA | 10
2 | Enzym konwertujący angiotensynę | Spektrofotometria | 30
3 | Alfa-1-antytrypsyna w kale | Immunonefelometria kinetyczna | 100
4 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | Spektrofotometria | 10
5 | Alfa-2 makroglobulina | Spektrofotometria | 10
6 | Test EMA | Cytometr przepływowy | 10
7 | Benzodiazepiny w moczu, ilościowo | Test immunochromatograficzny | 10
8 | Haptoglobina | Metoda immunoturbidymetryczna | 30
9 | Bilans tłuszczowy w kale | Kolorymetryczna | 10
10 | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | RIA (met. kompetycyjna) | 10
11 | CA 72-4 | Elektrochemiluminescencja (ECLIA) | 10
12 | CYFRA 21-1 | Elektrochemiluminescencja (ECLIA) | 10
13 | Chromogranina A | ELISA | 100
14 | Dehydroepiandrosteron (DHEA) | ELISA | 10
15 | Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) | Metoda spektrofotometryczna | 10
16 | Dihydrotestosteron (DHT) | ELISA | 10
17 | Estriol wolny | Chemiluminescencja | 10
18 | Fruktozamina | Kolometryczna | 10
19 | Gastryna | Chemiluminescencja | 30
20 | HBV DNA - lekooporność na lamiwudynę | Genotypowanie | 10
21 | Inhibina B | ELISA | 10
22 | Koenzym Q10 (Ubichinon) | HPLC z późniejszą detekcją UV | 10
23 | Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo | GC-MS | 10
24 | Leptyna | ELISA | 10
25 | Noradrenalina | ELISA | 10
26 | Normetanefryna w DZM | Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa (HPLC) z detekcją elektrochemiczną | 10
27 | Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | RIA | 10
28 | Opiaty w moczu | Półilościowa metoda immunochemiczna z pomiarem natężenia fluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) | 10
29 | Prealbumina | Immunoturbidymetria | 10
30 | Serotonina w DZM | ELISA | 10
31 | Serotonina | ELISA | 10
32 | Fosfataza zasadowa | Spektofotometryczna | 10
33 | Fosfataza kwaśna | Kolorymetryczna | 10
34 | Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) | Radioimmunologiczna | 10
35 | Arylosulfataza A | Fotometria | 10
PAKIET 5
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | P/c. p. aktynie | Immunofluorescencja pośrednia | 10
2 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) | Immunofluorescencja pośrednia | 10
3 | P/c. p. Coxsackie IgA | Metoda immunoenzymatyczna | 10
4 | P/c. p. Coxsackie IgG | Metoda immunoenzymatyczna | 10
5 | P/c. p. Coxsackie IgM | Metoda immunoenzymatyczna | 10
6 | P/c. p. insulinie | ELISA | 10
7 | P/c. p. antygenom jajnika | IIF | 10
8 | P/c. p. komórkom Leydiga jąder | IIF | 10
9 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) IgG | ELISA | 10
10 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT) IgM | ELISA | 10
11 | P/c. p. korze nadnerczy | Immunofluorescencja pośrednia | 10
PAKIET 6
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
13 | Chrom w moczu | atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
14 | Chrom | atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
15 | Jod w moczu | ICP-MS | 10
16 | Jod, ilościowo | ICP-MS | 10
17 | Kadm w moczu, wskaźnik wydalania | atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
18 | Kadm we krwi, ilościowo | atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
19 | Lit, ilościowo | Metoda kolorymetryczna | 10
20 | Miedź w DZM, ilościowo | atomowa spektrometria absorpcyjna | 450
21 | Miedź, ilościowo | atomowa spektrometria absorpcyjna | 20
22 | Ołów w moczu, wskaźnik wydalania | Atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
23 | Ołów we krwi, ilościowo | Atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
24 | Rtęć w moczu, ilościowo | atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
25 | Selen, ilościowo | atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
8 | Arsen w moczu | Atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
PAKIET 7
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Witamina B1 | Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa (HPLC) z detekcją fluorescencyjną | 10
2 | Witamina B2 | Spektrometr mas | 10
3 | Witamina B6 | Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa (HPLC) z detekcją fluorescencyjną | 10
4 | Witamina A | HPLC | 10
5 | Witamina E | HPLC | 10
6 | Witamina H | Chromatografia cieczowa HPLC | 10
PAKIET 8
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Badanie toksyn Clostridium difficile - kał | PCR | 10
2 | CD34 we krwi obwodowej | Cytometria przepływowa | 10
3 | Przeciwciała przeciw kardiolipinom w klasie IgA | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | 10
4 | Przeciwciała przeciw kardiolipinom w klasie IgG | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | 10
5 | Przeciwciała przeciw kardiolipinom w klasie IgM | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | 10
6 | Tryptaza | FEIA (fluoroenzymatyczna) | 60
7 | Kiła IgG i IgM, test przesiewowy | Elektrochemiluminescencji (ECLIA) | 10
8 | Test VDRL - badanie serologiczne przesiewowe w kierunku kiły | Niekrętkowy odczyn kardiolipinowy | 10
9 | Test FTA - badanie serologiczne weryfikacyjne w kierunku kiły | Odczyn krętkowy immunofluorescencji bezpośredniej | 10
10 | Test TPHA - badanie serologiczne weryfikacyjne wkierunku kiły | Test hemaglutynacji biernej krętków | 10
11 | Yerisnia enterocolitica IgA (surowica) | ELISA | 10
12 | Yerisnia enterocolitica IgG (surowica) | ELISA | 10
13 | Yerisnia enterocolitica IgM (surowica) | ELISA | 10
PAKIET 9
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Przeciwciała anty-HBc total | Metoda chemiluminescencyjno-immunologiczna / elektrochemiluminescencji (ECLIA) | 10
2 | Odczyn antystreptolizynowy (ASO) | Metoda turbimertryczna / immunoturbidymetryczna | 10
PAKIET 10
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1. | Białko PAPP-A | Elektrochemiluminescencyjna | 10
PAKIET 11
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Cynk w moczu, ilościowo | Atomowa spektrometria absorpcyjna | 10
2 | Cynk w surowicy, ilościowo | atomowa spektrometria absorpcyjna | 150
3 | Obecność przeciwciał przeciwko receptorom acetylocholiny | ELISA/RIA | 10
PAKIET 12
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1. | Puryny i pirymidyny (materiał ze zmierzoną wartością stężenia kreatyniny w próbce) | LC-MS/MS | 30
2. | Puryny i pirymidyny | LC-MS/MS | 10
PAKIET 13
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Amiodaron | LC-MS/MS | 10
PAKIET 14
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Oznaczenie antygenu czynnika von Willebranda | Immunoturbidymetryczna | 10
2 | Oznaczenie aktywności czynnika von Willebranda (kofaktora rystocetyny) | Fotooptyczna | 10
3 | Badanie przeglądowe antygenu HPA-1a | Metoda cytometrii przepływowej | 10
PAKIET 15
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Oporność na aktywne białko C (test APCR) | Metoda koagulacyjna | 10
PAKIET 16
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Oznaczenie miana inhibitora ADAMTS13 | Zmodyfikowany test Bethesda | 10
2 | Wykrywanie przeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicy (pakiet badań: test immunfluorescencji GIFT/test mikroaglutynacji GAT/test LABScreen MULTI Luminex/test MAIGA) | Test immunfluorescencji granulocytów GIFT test mikroaglutynacji granulocytów GAT test LABScreen MULTI w technologii xMAP Luminex test immunoenzymatyczny MAIGA | 10
3 | Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicy | Test PAKLx w technologii xMAP Luminex/ test immunoenzymatyczny MAIPA (Monoclonal Antibody Immobilization of Platelet Antigens) | 10
PAKIET 17
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgA | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | 10
2 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgG | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | 10
3 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgM | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | 10
4 | Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgG i IgM | Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | 10
PAKIET 18
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1. | Test Beutlera Baludy | Jakościowa fluorescencyjna | 10
PAKIET 19
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Enterowirusy - p/c IgG | ELISA | 10
2 | Enterowirusy - p/c IgM | ELISA | 10
3 | Campylobacter - p/c IgA | ELISA | 10
4 | Campylobacter - p/c IgG | ELISA | 10
5 | HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia (WZW typu C) | RecomLine | 10
6 | Listerioza | Metoda immunofluorescencji pośredniej | 10
7 | Odczyn widala (12 antygenów) | Odczyn Widala | 10
8 | P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G | ELISA | 10
9 | P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M | ELISA | 10
10 | P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG | ELISA | 10
11 | Wykrywanie prątków gruźlicy | Molekularna | 10
12 | Arypiprazol | LC-MS/MS | 10
12 | Wykrywanie DNA Giardia lamblia | Technika amplifikacji kwasu nukleinowego | 10
14 | Laktoferyna | ELISA | 10
PAKIET 20
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Cena | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Troponina I w trybie dyżurowym | Metoda elktrochemiluminescencji / chemiluminescencji | 10
PAKIET 21
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Szacunkowa średnia cena za badanie | Wartość zamówienia | UWAGI
1 | Ocena aktywności alfa-galaktozydazy A w leukocytach lub fibroblastach skóry lub osoczu lub w surowicy | Metoda enzymatyczna | 10
2 | Aktywność enzymu β-glukocerebrozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry | Metoda enzymatyczna (z oznaczaniem aktywności kwaśnej esterazy) | 10
3 | Oznaczanie aktywności chitotriozydazy - monitorowanie leczenia choroby Gauchera | Metoda enzymatyczna | 10
4 | Aktywności α-L-iduronidazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry | Metoda enzymatyczna | 10
5 | Aktywności alfa-glukozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry | Metoda enzymatyczna | 10
PAKIET 22
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Szacunkowa średnia cena za badanie | Wartość zamówienia | UWAGI
7 | Badanie STEC | PCR / hodowla bakteryjna | 10
PAKIET 23
LP. | Badanie | Zakres analizy/ metoda/ uwagi | Przewidywana ilość badań (2 lata) | Czas oczekiwania na wynik | Szacunkowa średnia cena za badanie | Wartość zamówienia | UWAGI
8 | Oznaczenie biomarkera lizo-GL-3 | Na suchej kropli krwi | 10