| Lista wykonywanych badań laboratoryjnych w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej – Pracownia Diagnostyki Immunologicznej |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Tryb zlecania badania | Metoda analityczna | Przybliżony czas oczekiwania na wynik | Zakres referencyjny | Poziom błędów występujących przy oznaczeniu danego typu |
|  | Albumina w moczu | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | ≤30mg/l | 5% |
|  | Alfa 1 antytrypsyna w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 0,9-2g/l | 5% |
|  | Alfa 1 mikroglobulina w moczu | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | ≤12 mg/l <20 mg/l DZM | 5% |
|  | Alfa 2 makroglobulina w moczu | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | <2mg/l | 5% |
|  | Białko monoklonalne w surowicy | Rutyna | Immunofiksacja | Do 10 dni | Nie dotyczy | ~ |
|  | Prążki oligoklonalne | Rutyna | Immunofiksacja | Do 10 dni (w zależności od ilości badań – niezbędnych min. 3 pacjentów do wykonania testu) | Nie dotyczy | ~ |
|  | Całkowita aktywność hemolityczna dopełniacza CH50 w surowicy | Rutyna | Metoda ELISA | Do 3 tygodni | 70-180 UEq/ml | 10% |
| 8. | Ceruloplazmina w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 0,15-0,60g/l | 5% |
| 9. | Cystatyna C w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | <1 r.ż.: 0,59 – 1,97 mg/l *4 1 – 78 r.ż.: 0,62 – 1,11 mg/l | 5% |
| 10. | Inhibitor C1 esterazy (ilość ) w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 0,21-0,39 g/l | 5% |
| 11. | Inhibitor C1 esterazy(aktywność) w osoczu | Rutyna | Metoda spektrofotometryczna | Do 4 tygodni | 70-130% | 10% |
| 12. | Immunoglobulina A w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*1 | 5% |
| 13. | Immunoglobulina G w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*1 | 5% |
| 14. | Immunoglobulina M w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta *1 | 5% |
| 15. | Immunoglobulina G w moczu | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | <14 mg/l | 5% |
| 16. | Krążące kompleksy immunologiczne C1q w surowicy. | Rutyna | Metoda ELISA | Do 3-4 tygodni | <20 RU/ml | 10% |
| 17. | Wolne łańcuchy kappa w surowicy krwi | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 3,30 – 19,40mg/l | 5% |
| 18. | Wolne łańcuchy kappa w moczu | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 1,35 – 24,19mg/l | 5% |
| 19 | Wolne łańcuchy lambda w moczu | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 0,24 – 6,66mg/l | 5% |
| 20 | Wolne łańcuchy lambda w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 5,71 – 26,3 mg/l | 5% |
| 21 | Podklasa IgG1 w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*2 | 10% |
| 22 | Podklasa IgG2 w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*2 | 5% |
| 23 | Podklasa IgG3 w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*2 | 5% |
| 24 | Podklasa IgG4 w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*2 | 5% |
| 25 | Rozpuszczalny receptor transferyny w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 0.76-1,76 mg/l | 5% |
| 26 | Transferyna w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 2-3,6 g/l | 5% |
| 27 | Składnik dopełniacza C3 | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*3 | 5% |
| 28 | Składnik dopełniacza C4 | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | Wartości prawidłowe zależne od wieku pacjenta*3 | 5% |
| 29 | Surowiczy amyloid A (SAA) | Rutyna/cito |  | Wynik w tym samym dniu roboczym | <6,4 mg/l | 5% |
| 30 | β2-mikroglobulina w surowicy | Rutyna/cito | Metoda nefelometryczna | Wynik w tym samym dniu roboczym | 1,09 – 2,53 mg/l | 5% |
| 31 | Test transformacji blastycznej | Rutyna | Hodowla komórkowa | Do 7 dni | - | 15% |

Źródła, z których zaczerpnięto zakresy wartości prawidłowych:

*1 „Wartości referencyjne stężeń immunoglobulin G,A,M i D w surowicy zdrowych dzieci i osób dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego”- Beata Wolska Kuśnierz, Hanna Gregorek i współ. Standardy Medyczne Pediatria maj-czerwiec 2010 (s.524-532).

*2 “ Wartości referencyjne stężeń podklas immunoglobuliny G w surowicy zdrowych dzieci i osób dorosłych, mieszkańców województwa mazowieckiego / Reference values for serum immunoglobulin G subclasses in children and adults, inhabitants of Mazovia district” – B. Wolska- Kuśnierz, Hanna Gregorek i współ. Standardy Medyczne Pediatria 2018: Vol. 15, Nr 2.s. 318-326.

*3”Reference Intervals for serum IgG, IgA, IgM, C3 and C4 as Determined by Rate Nephelometry” Carl R. et all. Clinical Chemistry, 1982:126-128.

*4 “Reference ranges for plasma cystatin C and creatinine measurements in premature infants, neonates, and older children.” Finney H, Newman DJ, Thakkar H, Fell JM, Price CP. Arch Dis Child 2000;82:71-5.